## Slide 1
招新题目B方向答辩
答辩人：于馨言

## Slide 2
目录
实验结果
实验不足与个人收获
研究问题
实验数据与分析方法

## Slide 3
研究问题
r

## Slide 4
研究问题
1.在配置50kW/100kWh的储能系统是否能降低园区微电网的购电量和平均供电成本？
2.A，B，C三个园区的改善程度差异如何？
3.各园区最优储能配置与运行策略是什么？

## Slide 5
实验数据和方法

## Slide 6
实验数据和方法
数据来源
附件1,2给出的典型日负荷数据和风光发电数据
采取方法
系统采用线性规划（LP）算法。模型在保证电池不超载，
电量不低于10%的前提下，自动寻找一个让全天购电成本
最低的方案

## Slide 7
实验数据和方法

## Slide 8
实验数据和方法
Chart: A园区一日内不同时刻典型负荷
| 0 | 0.0416666666666667 | 0.0833333333333333 | 0.125 | 0.166666666666667 | 0.208333333333333 | 0.25 | 0.291666666666667 | 0.333333333333333 | 0.375 | 0.416666666666667 | 0.458333333333333 | 0.5 | 0.541666666666667 | 0.583333333333333 | 0.625 | 0.666666666666667 | 0.708333333333333 | 0.75 | 0.791666666666667 | 0.833333333333333 | 0.875 | 0.916666666666667 | 0.958333333333333
负荷（kw/h） | 275 | 275 | 277 | 310 | 310 | 293 | 293 | 380 | 375 | 281 | 447 | 447 | 447 | 405 | 404 | 403 | 268 | 313 | 287 | 288 | 284 | 287 | 277 | 275
系列 2 | 2.8
系列 3 | 5
Chart: A园区一日内不同时刻光伏发电
| 0 | 0.0416666666666667 | 0.0833333333333333 | 0.125 | 0.166666666666667 | 0.208333333333333 | 0.25 | 0.291666666666667 | 0.333333333333333 | 0.375 | 0.416666666666667 | 0.458333333333333 | 0.5 | 0.541666666666667 | 0.583333333333333 | 0.625 | 0.666666666666667 | 0.708333333333333 | 0.75 | 0.791666666666667 | 0.833333333333333 | 0.875 | 0.916666666666667 | 0.958333333333333
发电量（p.u.） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | 0.3026 | 0.602 | 0.7711 | 0.8555 | 0.8531 | 0.7842 | 0.6437 | 0.4242 | 0.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 9
实验数据和方法
A园区：仅中午一次循环，日循环一次

## Slide 10
实验数据和方法
Chart: B园区一日内不同时刻典型负荷
| 0 | 0.0416666666666667 | 0.0833333333333333 | 0.125 | 0.166666666666667 | 0.208333333333333 | 0.25 | 0.291666666666667 | 0.333333333333333 | 0.375 | 0.416666666666667 | 0.458333333333333 | 0.5 | 0.541666666666667 | 0.583333333333333 | 0.625 | 0.666666666666667 | 0.708333333333333 | 0.75 | 0.791666666666667 | 0.833333333333333 | 0.875 | 0.916666666666667 | 0.958333333333333
负荷（kw/h) | 241 | 253 | 329 | 315 | 290 | 270 | 307 | 354 | 264 | 315 | 313 | 291 | 360 | 369 | 389 | 419 | 412 | 291 | 379 | 303 | 331 | 306 | 285 | 324
Chart: B园区一日内不同时刻风力发电
| 0 | 0.0416666666666667 | 0.0833333333333333 | 0.125 | 0.166666666666667 | 0.208333333333333 | 0.25 | 0.291666666666667 | 0.333333333333333 | 0.375 | 0.416666666666667 | 0.458333333333333 | 0.5 | 0.541666666666667 | 0.583333333333333 | 0.625 | 0.666666666666667 | 0.708333333333333 | 0.75 | 0.791666666666667 | 0.833333333333333 | 0.875 | 0.916666666666667 | 0.958333333333333
 | 0.2301 | 0.3828 | 0.2968 | 0.4444 | 0.5029 | 0.3609 | 0.2402 | 0.0473 | 0.1538 | 0.1068 | 0.0518 | 0.2169 | 0.3546 | 0.2194 | 0.111 | 0.2186 | 0.3779 | 0.3421 | 0.5008 | 0.4646 | 0.2197 | 0.1783 | 0.1535 | 0

## Slide 11
实验数据和方法
B园区：清晨＋傍晚两次循环，日循环2.2次

## Slide 12
实验数据和方法
Chart: C园区一日内不同时刻典型日负荷
| 0 | 0.0416666666666667 | 0.0833333333333333 | 0.125 | 0.166666666666667 | 0.208333333333333 | 0.25 | 0.291666666666667 | 0.333333333333333 | 0.375 | 0.416666666666667 | 0.458333333333333 | 0.5 | 0.541666666666667 | 0.583333333333333 | 0.625 | 0.666666666666667 | 0.708333333333333 | 0.75 | 0.791666666666667 | 0.833333333333333 | 0.875 | 0.916666666666667 | 0.958333333333333
负荷（kw/h) | 302 | 292 | 307 | 293 | 271 | 252 | 283 | 223 | 292 | 283 | 287 | 362 | 446 | 504 | 455 | 506 | 283 | 311 | 418 | 223 | 229 | 361 | 302 | 291
Chart: 
| 0 | 0.0416666666666667 | 0.0833333333333333 | 0.125 | 0.166666666666667 | 0.208333333333333 | 0.25 | 0.291666666666667 | 0.333333333333333 | 0.375 | 0.416666666666667 | 0.458333333333333 | 0.5 | 0.541666666666667 | 0.583333333333333 | 0.625 | 0.666666666666667 | 0.708333333333333 | 0.75 | 0.791666666666667 | 0.833333333333333 | 0.875 | 0.916666666666667 | 0.958333333333333
光伏出力（p.u.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0105 | 0.328 | 0.6314 | 0.7936 | 0.8925 | 0.8999 | 0.8221 | 0.6667 | 0.4275 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
风力出力（p.u.) | 0.1464 | 0.2175 | 0.3959 | 0.1831 | 0.4716 | 0.6215 | 0.2946 | 0.1214 | 0.025 | 0.3023 | 0.0196 | 0.1224 | 0.3335 | 0.2653 | 0.122 | 0.1633 | 0.2645 | 0.3408 | 0.3183 | 0.3299 | 0.1703 | 0.1655 | 0.1897 | 0.2323

## Slide 13
实验数据和方法
C园区：风光互补，日循环2.1次

## Slide 14
实验结果

## Slide 15
实验结果
r
1.明确回答三个研究问题
得到了不同园区在50kW/100kWh储能下的运行结果，发现三园区间改善程度的差异，得到最优运行策略
2.探究问题外的发现
配备储能是否亏损与风光出力时序分布不同有关，也与日循环次数有关

## Slide 16
个人收获与实验不足

## Slide 17
个人收获与不足
个人收获
1.锻炼了使用word文档，制作ppt，从各个论文中汲取经验
的能力
2.学习到了基本微电网优化方法，基本掌握数据处理与绘制
实验不足
本实验仅仅讨论了基于典型日数据的年化估算，为基于年
情况做全年优化，存在局限性

## Slide 18
感谢观赏